关于相城区旅游民宿规范发展的试点指导意见

（修订）

（征求意见稿）

为贯彻落实住建部、公安部、原国家旅游局《农家乐（民宿）建筑防火导则（试行）》、国家文化和旅游部《旅游民宿基本要求与评价》、《江苏省乡村旅游民宿集聚区建设指南（试行）》、苏州市政府《关于促进苏州乡村旅游民宿集群化发展的实施意见（2023～2025）》、《关于促进苏州市乡村旅游民宿规范发展的指导意见》和《苏州市农家乐管理办法》等相关文件要求，推进相城区旅游民宿管理规范，保障旅游民宿安全有序发展，根据相关法律法规精神，结合相城旅游民宿发展情况，对《关于相城区旅游民宿规范发展的试点指导意见（试行）》进行了修订，以下为修订后的指导意见。

一、旅游民宿的界定

旅游民宿是指在相城区规划保留村庄、旅游景区、旅游度假区、古镇老街范围内，利用村民自建住宅、集体闲置资产（商品房和安置房等住宅区除外）等进行改造的，结合当地人文、自然景观、生态环境资源及农业生产活动，以旅游经营方式，为游客休闲度假、体验相城旅游风俗文化提供住宿等服务的经营性场所。

二、旅游民宿开办条件

（一）经营用房

1.经营用客房建筑物一般不超过4层、建筑面积一般不超过800平方米。地下室或半地下室不得作住宿经营使用，经营场所内不得设立公众娱乐场所。

2.房屋结构牢固、通风良好、光线充足，建筑无地质灾害和其他影响公共安全的隐患。客房、餐厅、厨房等不应设置在地下室或半地下室。

3.经营场所符合相关安全要求，无安全隐患；对可能出现危险的地方，应设置警示标志。

4.旅游民宿经营用房用地原有性质保持不变，房屋产权明晰，不得为违章建筑；装饰装修不得违反规定改变房屋主体结构；产权人（使用人）利用自建房从事经营的，应当在办理相关经营许可、开展经营活动前，取得房屋安全鉴定报告。

5.不得采用金属夹心板、泡沫夹芯板作为建筑材料；禁止采用可燃、易燃装修材料。

6.厨房与建筑内的其他部位之间应采用防火分隔措施；厨房内不应存放液化石油气罐和易燃可燃液体。

7.位于同一建筑内的不同旅游民宿之间应采用不燃性实体墙进行分隔，并独立进行疏散；每层安全出口不应少于2个，当每层建筑面积小于200平方米或设有人员疏散平台并配备逃生梯时可设置一部疏散楼梯。

8.每间客房均应按照住宿人数每人配备手电筒、逃生用口罩或消防自救呼吸器等设施，并应在明显部位张贴疏散示意图；窗户不应设置金属栅栏、防盗网、广告牌等遮挡物。

9.每25m2应至少配备一具2kg灭火器，灭火器可采用水基型灭火器或ABC干粉灭火器，灭火器设置在各层的公共部位及首层出口处。

10.单栋建筑客房数量超过8间（含8间）或同时用餐、休闲娱乐人数超过40人时，应设置简易自动喷水灭火系统；如果给水管网压力不足但具备自来水管道时，应设置轻便消防水龙。

11.电气线路应穿管敷设，并符合相关规范要求。

12.安全出口、楼梯间、疏散走道应设置保持视觉连续的灯光疏散指示标志，楼梯间、疏散走道应设置应急照明灯。

13.应设置独立式感烟火灾探测报警器或火灾自动报警系统。

（二）治安安全

1.前台接待处应安装带有人脸识别功能的旅客身份信息传输系统，及时对住宿旅客的身份信息进行查验登记，并传输到信息终端。前台接待处有“实名登记入住”提示牌和禁止“黄、赌、毒”标识。

2.民宿经营者接待未成年人入住，必须查验入住未成年人身份，并如实登记报送相关信息；必须询问未成年人父母或其他监护人的联系方式，并记录备查；必须询问同住人员身份关系等情况，并记录备查；必须加强安全巡查和访客管理，预防针对未成年人的不法侵害；必须立即向公安机关报告可疑情况，并及时联系未成年人的父母和其他监护人，同时采取相应保护措施。

3.主要出入口、前台接待处、贵重物品储存区域、停车区域和主要通道，须安装视频监控系统，摄像机像素不低于700线，储存时间不少于1个月，监控设备安装要符合相关标准。

4.旅游民宿内应设置住客寄存贵重物品的设施，客房应安装防盗搭扣，所有客房窗户安装限位器，窗户开启距离不得超过15厘米。

（三）公共场所卫生

1.从业人员持有有效健康证明，公共场所内应设置醒目的禁止吸烟警语和标志，卫生用品符合国家卫生标准和规定要求。

2.客房11间以上（含11间）的旅游民宿应设置独立的清洗消毒间（以下简称“洗消间”），客房11间以下的旅游民宿可与餐饮洗消间共用。洗消间墙裙应≥2m,地面及墙裙应使用防水防霉耐磨抗腐蚀材料铺设；洗消间内应设有饮具专用清洗池（采用化学消毒设3只，采用热力消毒设2只）。

3.客房11间以上（含11间）的旅游民宿应设置独立的储藏间，用于备用品及干净布草的储藏，储藏间应设置数量足够的物品存放柜或货架、密闭布草储存柜。客房11间以下的旅游民宿应配备专用密闭干净布草储存设施。

4.设置专用待洗棉织品收集容器，有明显标识。自洗棉织品的，应配备烘干机等消毒设施，设施消毒能力与棉织品使用量相适应。棉织品若委托洗涤公司洗涤的，应签订棉织品洗涤合同。

5.卫生间地面、墙壁、便池等应采用易冲洗、防渗水材料制成；地面应设置防臭型地漏；设有独立的机械排风装置。

6.客用公共用品用具数量应按实际需求量的3倍以上配置，使用拖鞋的，应配备专用清洗消毒池（桶），顾客反复使用的用品用具应当一客一换一消毒。

7.客房、卫生间应通风良好，卫生间有机械通风设施设备，保持经营场所空气质量符合卫生标准。委托具有资质的检测机构对空气质量、微小气候、采光、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测，每年不得少于1次，并且及时公示。

（四）食品安全

1.餐饮服务

（1）开展食品经营须持有有效的《食品经营许可证》或《小餐饮信息公示卡》（经营场所使用面积六十平方米以下、经营规模较小、经营条件简单的餐饮服务提供者，按照《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强小餐饮管理的决定》执行），并按照许可核定的项目，不得超范围、超负荷经营。

（2）食品加工经营场所应有良好的采光照明和通风排烟设施，与外界相通的门窗安装纱门、纱窗等设施。

（3）食品处理区应设置专用的粗加工、烹饪、餐用具清洗消毒等加工操作场所，面积应与就餐场所面积、供应的最大就餐人数相适应。进行凉菜配制的，应设置相应操作专间。

（4）粗加工、切配、烹饪和餐用具清洗消毒等场所应铺设1.5米以上墙裙，各类专间的墙裙应铺设到顶，地面均铺设地砖。

（5）场所内应设置至少2个原料清洗水池、2个餐用具清洗水池，并用明显标识区分用途。设置容量与其供餐规模相适应的消毒保洁柜。

（6）凉菜专间应为独立隔间，配备独立的空调、熟食冰箱、紫外线灯和工具清洗消毒等设施，根据实际面积大小设置通过式预进间或在专间入口处设置独立洗手、消毒、更衣设施，专间内不得设置明沟。

（7）场所内应设置专门的食品储存和更衣设施，配备清洁工具。

2.食品销售

（1）不得设在易受到污染的区域；环境整洁，有良好的通风、排气装置，并避免日光直接照射；地面应做到硬化，平坦防滑并易于清洁消毒，并有适当措施防止积水；与生活区分（隔）开。

（2）经营场所布局合理，划分固定的食品陈列或贮存的位置和标识，生食区域和熟食区域、待加工食品区域和直接入口食品区域分开。

（3）贮存场所应设专门区域，不得与有毒有害物品同库存放；贮存的食品应与墙壁、地面保持适当距离，防止虫害藏匿并利于空气流通；食品与非食品、生食与熟食应当有适当的分隔措施，固定的存放位置和标识。

（4）有相应的防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫等设施，申请销售有温度控制要求的食品，应配备具有合格证明的温度调节设施设备，设施设备应当保证食品贮存销售所需的温度等要求，并带有温度显示装置。

3.其他要求

从事食品经营（餐饮服务、食品销售）应当依法办理《食品经营许可证》（仅销售预包装食品的应备案）或《小餐饮信息公示卡》，未尽事宜按《食品经营许可管理办法》及有关的法律法规执行。

（五）环境保护

1.项目选址应符合相关法定规划或市级以上文件政策要求。

2.涉及省生态空间管控区的区域，应符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2021〕1号）、《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》（苏政办发〔2021〕3号），以及《江苏省生态空间管控区域监督管理办法》（苏政办发〔2021〕20号）的生态空间保护要求。
    3.产生的噪声应符合《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008）要求。

4.严禁在阳澄湖一级保护区（以集中式供水取水口为中心，半径500m范围内的水域和陆域）等法律法规规定的不得建设旅游民宿的区域新建、改建或扩建旅游民宿项目。禁止在湖泊、江河水面经营旅游民宿。

5.旅游民宿产生的生活和餐饮污水应按相关规定通过市政管网接入污水处理厂集中处理。厨房必须配套相应的油烟净化处理设施并定期清理。实行生活、餐厨垃圾分类收集，规范处置。

（六）规范经营

1.旅游民宿经营应办理《营业执照》、《食品经营许可证》或《小餐饮信息公示卡》、《公共场所卫生许可证》等相关证照。

2.经营者应严格执行国家法律、法规和政策，做到依法经营、合理收费、公平竞争、诚实守信。

3.旅游民宿门面装饰美观，与当地建筑风格统一，符合当地对于房屋外观装饰要求；门牌等标志规范，醒目位置悬挂或摆放相关证照、管理制度、收费标准和投诉电话等。

4.加强消防、治安、食品等安全管理，发生突发公共事件时，应迅速实施应急救援，及时报告上级管理部门，配合做好事后处理等工作，每半年至少组织一次突发公共事件应急演练。

5.鼓励旅游民宿经营者投保公众责任险，鼓励旅游民宿经营业主为住客提供旅游意外保险。

三、旅游民宿管理

（一）区住建局、文体和旅游局、卫健委、市场监管局、公安分局、消防大队、资规分局、相城生态环境局等部门组成区旅游民宿联合会办工作组，负责全区旅游民宿发展政策制定及实施，对旅游民宿消防、治安、食品安全、公共场所卫生等进行联合监管，负责旅游民宿开办现场核查验收。

（二）镇（街道、区）和村（社区）负责对旅游民宿用房用地合法性、房屋安全性、环境保护等进行审核，负责旅游民宿开办指导和日常管理工作。

（三）农村集体经济组织可以依法利用合法的居民自有房产和集体闲置房产，自办或以使用权入股、联营等方式与其他单位和个人共同开发建设旅游民宿，对符合改造建设条件的旅游民宿办理相关手续。

（四）镇（街道、区）应成立旅游民宿协会等行业组织，加强对旅游民宿协会的指导，提高旅游民宿行业自律水平，做好市场拓展、培训交流等工作。

（五）区旅游民宿联合会办工作组对所评旅游民宿进行监督、检查和复核。监督检查采取重点抽查、定期明查和不定期暗访等方式进行。全面复核工作每年进行一次，对复核中不符合开办条件的旅游民宿将取消其备案登记证。

（六）区旅游民宿联合会办工作组下设办公室，办公室设在区文体和旅游局。

四、旅游民宿登记程序

（一）登记申请：旅游民宿经营者填报《相城区旅游民宿登记表》（附件1），经村一级签署意见后提交所在镇（街道、区）政府（办事处、管委会），并以书面形式作出符合旅游民宿消防安全标准的承诺。

（二）审核审定：住建、公安、消防、卫健、市场监管等部门属地分支机构依据各自职责对申报的旅游民宿做好初审工作，镇（街道、区）审核合格后，签署意见并盖章，报区旅游民宿联合会办工作组办公室。

（三）现场核查：区旅游民宿联合会办工作组组织现场核查。核查合格的，按照相关要求办理证照（附件2）；不合格的，一次性告知。

（四）旅游民宿登记：区旅游民宿联合会办工作组办公室对现场联合核查合格并办理相关证照的旅游民宿进行登记管理，下发旅游民宿备案登记证，旅游民宿备案每三年复核一次。

五、工作要求

（一）加强组织领导。坚持规范管理和促进发展相结合，区旅游民宿联合会办工作组及时研究解决推进工作中出现的问题。镇（街道、区）要明确旅游民宿管理机构，配足管理力量，着力推进旅游民宿规范化管理。

（二）强化指导服务。区相关部门和镇（街道、区）要组织旅游民宿业主学习相关政策，积极宣传旅游民宿经营要求，认真开展旅游民宿开办指导工作，组织旅游民宿管理和服务人员岗位培训，提升从业人员服务技能、安全防范意识和应急救援能力。

（三）加强监督管理。区相关部门和镇（街道、区）要加强对旅游民宿日常监管，对未达到相关要求的旅游民宿，责令整改；对屡整不达标或整改不力的，相关职能部门依法予以处理。

（四）加强扶持引导。出台旅游民宿服务质量等级划分与评定标准，开展旅游民宿星级评定工作，制定奖励引导政策，对评选出的精品民宿给予政策、资金支持，引领和带动旅游民宿整体品质提升。

（五）做好宣传工作。区有关部门和镇（街道、区）要大力宣传旅游民宿发展政策，在相城旅游微信、微博等平台公开规范的旅游民宿信息，并与知名旅游网站合作，开展相城旅游民宿网络宣传营销，打造相城旅游民宿品牌。

（六）做好试点工作。为提升我区旅游民宿集群化发展，针对实际情况，在条件成熟的保留村庄、古镇老街，如黄埭镇、望亭镇、太平街道、北桥街道等板块开展旅游民宿试点工作。根据《环阳澄湖地区概念规划研究》、《环阳澄湖地区空间发展规划》，积极推进先行先试，品牌引领，集聚发展，鼓励和支持“阳澄湖居”精品民宿品牌建设试点工作，具体实施办法由度假区（阳澄湖镇）另行制定。

本意见自公布之日起执行期二年。《关于相城区旅游民宿规范发展的试点指导意见（试行）》（相政办〔2020〕39号）同时废止。

附件：1.相城区旅游民宿登记表

2.相城区旅游民宿办理相关证照所需材料

3.相城区旅游民宿备案登记表

4.相城区旅游民宿登记流程

附件1

相城区旅游民宿登记表

申请日期：  年  月   日

| 业 主 姓 名 |  | 户籍地 |  |  | 身份证号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 电 话 |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 民 宿 名 称 |  |  |  |  | 从业人数 | 人 |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 用 房 情 况 | 位于 镇（区） 村 ，楼层 层，建筑面积为 平方米。 |  |  |  |  |  |
| 土地 性质 |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 概 况 | 主要经营项目：□住宿 □餐饮 营业客房数 间（其中，单人间 间，双人间 间，三 人及以上 间），床位总数 个，餐位数 个。 |  |  |  |  |  |
| 业 主 承 诺 | 本人承诺对申请材料的准确性、真实性负责，并严格按消防、公安、环保、卫生、市场监管、税务等相关要求依法依规经营。 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 所在村意见： （该用房情况是否属实、左邻右舍有无意见。） （盖章） 年 月 日 |  |  |  | 所在镇（区）政府（管委会）意见： （对房屋用房用地合法性、房屋结构安全性、环境保护等进行核查。） （盖章） 年 月 日 |  |  |

附件2

相城区旅游民宿办理相关证照所需材料

一、办理营业执照所需材料

（一）经营者身份证复印件及照片；

（二）经营场所使用证明（自有房产提供房屋合法证明或所在村、社区出具的该住宅属合法建筑同意经营的证明，非自有房产还需提供租房协议复印件）；

（三）办理个体工商户营业执照所需的工商登记的相关表格、名称核准文件等。

（四）提供“房屋安全鉴定报告” ，对于鉴定结论为C级、D级的自建房，不予办理相关经营许可。

二、办理食品经营许可证所需材料

（一）营业执照及负责人身份证复印件；

（二）食品经营许可申请书；

（三）从业人员健康体检合格证明原件及复印件；

（四）建立食品安全自查、从业人员健康管理、进货查验记录、食品安全事故处置等保障食品安全的规章制度；

（五）利用自动售货设备从事食品销售的，申请人还应当提交自动售货设备的产品合格证明、具体放置地点，经营者名称、住所、联系方式、食品经营许可证的公示方法等材料；

（六）租用他人场所从事食品经营的，还需提供产权证明和租赁合同。

办理食品经营许可证或小餐饮备案，可至“江苏省食品经营许可证企业端”（https://scjgj.jszwfw.gov.cn/apply/#/user/login?redirect=%2F）网上申请，详询属地镇级行政审批局窗口。

三、办理公共场所卫生许可证所需材料

（一）江苏省卫生健康行政许可申请表（新表）；

（二）法定代表人或负责人身份证明复印件；

（三）营业执照或其他法人资质证明复印件；

（四）公共场所经营单位总体平面图和周围环境平面图；

（五）公共场所经营项目布局及卫生设施平面布局图；

（六）卫生设施和消毒设施清单；

（七）具有资质的检测机构出具的公共场所卫生检测报告；委托办理的，提供授权委托书及受委托人身份证明。

四、治安所需材料

（一）旅游民宿申请登记表;

（二）负责人或经营业主的身份证复印件;

（三）房屋产权的相关证明，租赁协议;

（四）地理方位平面图和局部平面图;

（五）营业执照复印件;

（六）视频监控等技防设备的安装证明，如收据和发票等。

五、消防检查所需材料

（一）旅游民宿建筑消防安全情况登记表、旅游民宿建筑消防安全情况自查表、单位安全责任承诺书；

（二）营业执照复印件或工商行政管理机关出具的企业名预先核准通知书；

（三）员工消防安全教育培训记录；

以上材料均应加盖公章或法定代表人（经营者）签字及手印

附件3

相城区旅游民宿备案登记表

编号：

| 民宿名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定电话 |  | 手机号码 |  |
| 营业用房面积 |  | 楼 层 |  |
| 客房和床位数 |  | 餐位数 |  |
| 从业人员数 |  | 具体地址 |  |
| 公安分局（盖章）： 年 月 日 |  | 市场监管局（盖章）： 年 月 日 |  |
| 卫健委（盖章）： 年 月 日 |  | 住建局（盖章）： 年 月 日 |  |
| 相城生态环境局（盖章）： 年 月 日 |  | 资规分局（盖章）： 年 月 日 |  |
| 消防大队（盖章）： 年 月 日 |  | 文体和旅游局（盖章）： 年 月 日 |  |

附件4